| Номинальная мощность установки, КВар |  |  |  |  |  |  |  | Шаг регулирования, КВар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение установки, кВ | 0,4 |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  | 0,46 |  |  |  |  |  | 0,69 |  |  |  |  |  |
| Тип установки | АКУ (КРМ, УКМ 58) |  |  | АКУФ (КРМФ, УКФ) |  |  |  |  |  | АКУФТ (КРМТФ) |  |  |  |  |  | АКУТ (КРМТ) |  |  |  |  | КУ (КРМ, УК) |
| Климатическое исполнение | У3 |  |  | УХЛ 3 |  |  |  |  |  | У 1 |  |  |  |  |  | ХЛ (северный контейнер) |  |  |  |  |  |
| Степень защиты | IP 20 |  |  | IP 31 |  |  |  |  |  | IP 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип вводного устройства | Без вводного устройства |  |  |  |  | Автоматический выключатель |  |  |  |  |  | Выключатель нагрузки |  |  |  |  |  | ПВР |  |  |  |
| Ввод силового кабеля | Снизу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сверху |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип нагрузки (сварка, двигатели и пр.) Для правильного подбора конденсаторной установки необходимо подробно описать техпроцесс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Величина гармоник тока, % (THD-I) | 3-я | 5-я | 7-я |  |  |  | 9-я |  |  |  | 11-я |  | 13-я |  |  |  | 15-я |  | другое |  |  |
| Величина гармоник напряжения, % (THD-U) | 3-я | 5-я | 7-я |  |  |  | 9-я |  |  |  | 11-я |  | 13-я |  |  |  | 15-я |  | другое |  |  |
| Защитное заземление | TN-C |  |  |  | TN-S |  |  |  | TN-C-S |  |  |  |  | Количество установок, шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Опросный лист

на конденсаторную установку низкого напряжения (0,4-0,69 кВ)

Представитель Заказчика:

____________________________/______________________/