|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность конденсаторов, КВар | | | |  | | | | | Количество и мощность конденсаторов | | |  | | | |
| Номинальное напряжение установки, кВ | | | | 0,4 | | | 6,3 | | | | 10,5 | | | 35 | |
| Требуемая номинальная реактивная мощность установки на основной частоте, КВар | | | |  | | | | Частота настройки фильтров или номера гармоник, которые необходимо подавить | | | | |  | | |
| Климатические условия (исполнение установки внутреннее или наружное, диапазон температур окружающей среды) | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Мощность короткого замыкания сети , кА | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Значения токов гармонических составляющих нелинейной нагрузки, подлежащих фильтрации или информация по генерирующим гармоники нагрузкам | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Дополнительные требования (габариты, защита, дополнительные требования) | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Гармонический спектр** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ гармоники** | **Частота, Гц** | **Ток, А** | **№ гармоники** | | **Частота, Гц** | **Ток, А** | | | | **№ гармоники** | | | **Частота, Гц** | | **Ток, А** |
| **1** |  |  | **13** | |  |  | | | | **25** | | |  | |  |
| **2** |  |  | **14** | |  |  | | | | **26** | | |  | |  |
| **3** |  |  | **15** | |  |  | | | | **27** | | |  | |  |
| **4** |  |  | **16** | |  |  | | | | **28** | | |  | |  |
| **5** |  |  | **17** | |  |  | | | | **29** | | |  | |  |
| **6** |  |  | **18** | |  |  | | | | **30** | | |  | |  |
| **7** |  |  | **19** | |  |  | | | | **31** | | |  | |  |
| **8** |  |  | **20** | |  |  | | | | **32** | | |  | |  |
| **9** |  |  | **21** | |  |  | | | | **33** | | |  | |  |
| **10** |  |  | **22** | |  |  | | | | **34** | | |  | |  |
| **11** |  |  | **23** | |  |  | | | | **35** | | |  | |  |
| **12** |  |  | **24** | |  |  | | | | **36** | | |  | |  |

**Опросный лист**

**на фильтрокомпенсирующую установку (ФКУ)**

**Представитель Заказчика:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**