Опросный лист

на конденсаторную установку среднего напряжения (6,3-10,5 кВ)

| Номинальная мощность установки, КВар |  |  |  |  |  |  |  |  | Шаг регулирования, КВар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение установки, кВ | 6,3 |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  | _______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип установки | Нерегулируемая с разьединителем (КУ, УКЛ 56) |  |  |  | Нерегулируемая без разьединителем (КУ, УКЛ 57) |  |  |  |  | Регулируемая (АКУ, УКРМ) |  |  |  |  |  | Регулируемая с фильтрами (АКУФ, УКРМФ) |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение | У3 |  |  |  | ХЛ1 (северный контейнер) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень защиты | IP 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | IP 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нерегулируемая ступень | 50 100 150 200 250 300 450 600 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулируемая ступень | 50 100 150 200 250 300 450 600 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество силовых конденсаторов регулируемой ступени, шт. |  |  |  |  |  | Количество силовых конденсаторов регулируемой ступени, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита конденсаторов от перегрузки гармониками | есть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Величина гармоник тока, % (THD-I) | 3-я | 5-я |  | 7-я |  |  | 9-я |  |  |  | 11-я |  |  | 13-я |  |  | 15-я |  |  | другое |
| Величина гармоник напряжения, % (THD-U) | 3-я | 5-я |  | 7-я |  |  | 9-я |  |  |  | 11-я |  |  | 13-я |  |  | 15-я |  |  | другое |
| Расположение вводной ячейки | Слева Справа |  | Вид ввода |  |  |  |  | Сверху Снизу |  |  |  |  | Тип ввода |  |  |  |  | Кабельный Шинный |  |  |
| Дополнительные требования (указать ограничения по габаритам, наличие монтажных ворот для исполнения ХЛ 1 и пр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Представитель Заказчика:

____________________________/______________________/